| Serviceprotokoll | [Dein Betrieb] [Strasse Nr.] [PLZ Ort] [Telefon] [E-Mail] |
| --- | --- |

| Kunde und Rechnungsadresse |  |
| --- | --- |
| Objekt, Standort der Anlage |  |
| Anlage: Fabrikat, Typ, Seriennummer |  |
| Baujahr, Inbetriebnahme |  |
| Kältemittel: Art und Füllmenge (falls vorhanden) |  |
| Wartungsvertrag oder Auftrag Nr. |  |
| Servicedatum, von, bis |  |
| Technikerin oder Techniker |  |

| Prüfpunkt | Messwert oder Befund | Sollwert oder Vorgabe | In Ordnung | Massnahme |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Abgastemperatur | 168 °C | laut Herstellerangabe | ja |  |
| Dichtigkeit Gasleitung und Anschlüsse | keine Leckage festgestellt | dicht | ja |  |
| Ausdehnungsgefäss, Vordruck | 0.8 bar | laut Anlagenschema | nein | Vordruck eingestellt, Membran prüfen beim nächsten Service |

Die kursiven Zeilen sind ein Beispiel. Lösche sie, bevor du das Formular verwendest.

Ausgeführte Arbeiten (Reinigung, Einstellung, Messungen, Austausch)

Verwendetes Material (Bezeichnung, Menge, Einheit)

Kältemittel: entnommene und eingefüllte Menge, Art, Ergebnis der Dichtigkeitskontrolle, Eintrag im Wartungsheft erfolgt

Befund und Empfehlungen (offene Mängel, empfohlene Arbeiten, Dringlichkeit)

Nächster Service: Termin oder Intervall

| Ort, Datum Technikerin oder Techniker |  | Ort, Datum Kunde, Kenntnisnahme, Datum |
| --- | --- | --- |